## ARKUSZ ZBIORCZY
PRZEBUDOWA STACJI ZWROTNEJ "PKP INTERCITY" S.A. W KOŁOBRZEGU
ZBIORCZE ZESTAWIENIE | Wartość kosztorysowa (PLN bez VAT)
DZIAŁ I A: PRZYŁĄCZA WOD-KAN | 0
DZIAŁ I B: PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | 0
DZIAŁ II A: INSTALACJA WODOCIĄGOWA | 0
DZIAŁ II B: INSTALACJA ODWODNIENIA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 0
DZIAŁ II C: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | 0
DZIAŁ III: SRK | 0
DZIAŁ IV: DROGA DOJAZDOWA | 0
DZIAŁ V: ROBOTY TOROWE | 0
DZIAŁ VI: KOLEJOWA SIEĆ TRAKCYJNA | 0
DZIAŁVII: INSTALACJE ENERGETYCZNE | 0
RAZEM: PRZEBUDOWA STACJI ZWROTNEJ "PKP INTERCITY" S.A. W KOŁOBRZEGU (PLN bez VAT): | 0

## LISTA POZYCJI
Inwestycja: Przebudowa stacji zwrotnej "PKP Intercity" S.A. w Kołobrzegu
Adres: Kołobrzeg, Stacja kolejowa
Inwestor PKP Intercity S.A.
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
DZIAŁ I A. PRZYŁĄCZA WOD-KAN
1.1 | 45122000-8 | Roboty ziemne
1.1.1 | KNR 2-01 0119-01 z.sz. 2.3.3 9902 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie rów- ninnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. | km | 0.009 |  | 0
1.1.2 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 34.875 |  | 0
1.1.3 | KNR AT-11 0101-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym 1 koparka 0,60 m3 | m3 | 15 |  | 0
1.1.4 | KNR AT-11 0104-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu ty- pu box 2 koparka 0,60 m3 | m3 | 1.92 |  | 0
1.1.5 | KNNR 1 0314-01 uw. p.tab. analiza indy- widualna | Umocnienie ścian wykopów o szer.1.01 do 1.80 m i głęb.do 3.0 m w gruntach na- wodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic | m2 | 42.5 |  | 0
1.1.6 | KNR 2-01 0320-03 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych piaskiem 50 cm ponad wierzch ryury | m3 | 0.2 |  | 0
1.1.7 | KNR 2-18 0501-02 | podłoże pod komorę wodomierzową z materiałów sypkich o grubości 15 cm | m2 | 4.5 |  | 0
1.1.8 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 24 |  | 0
1.1.9 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 51 |  | 0
1.1.10 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 7 |  | 0
1.1.11 | KNR 2-31 0801-05 z.o. 2.13. 9902- 01 | Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 3.75 |  | 0
1.1.12 | KNR 2-31 0801-01 z.o. 2.13. 9902- 01 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 3.75 |  | 0
1.1.13 | KNR 2-31 0109-01 z.o. 2.13. 9902- 01 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 26- 75 pojazdów na godzinę | m2 | 3.75 |  | 0
1.1.14 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3.75 |  | 0
1.1.15 | KNR 2-31 0312-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 3.75 |  | 0
1.1.16 | KNR 2-31 0312-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 3.75 |  | 0
1.1.17 | kalkulacja in- dywidualna | Projekt organizacji ruchu | kpl. | 1 |  | 0
Razem: Roboty ziemne | [5 empty] | 0
1.2 | 45231300-8 | Montaż przyłacza wodociagowego
1.2.1 | KNR 2-18 0408-06 | Przewierty o długości do 150 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 90 mm w gruntach kat. III-IV (skomasowana cena robocizny i sprzetu wg ceny rynkowej) 8 | m | 8 |  | 0
1.2.2 | KNR-W 2-18 0110-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me- todą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm | złącz. | 2 |  | 0
1.2.3 | KNR-W 2-18 0205-02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm z nasuwką | kpl. | 2 |  | 0
1.2.4 | KNR 2-25 0301-02 analogia | Komora wodomierzowa z betonu - prefabrykowana | szt. | 1 |  | 0
1.2.5 | KNR-W 2-18 0206-02 | zawór antyskażeniowy kołnierzowy o śr. 80 mm montowane w komorach | kpl. | 1 |  | 0
1.2.6 | KNR-W 2-18 0206-02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr. 80 mm montowane w komorach bez nasuwki | kpl. | 2 |  | 0
1.2.7 | KNR-W 2-15 0140-05 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 mm | kpl. | 1 |  | 0
1.2.8 | KNR-W 2-18 0802-04 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istnieją- cych rurociągach o śr. 200 mm | szt. | 1 |  | 0
1.2.9 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m - 1 prób. | 1 |  | 0
1.2.10 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc. 200m | 1 |  | 0
1.2.11 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc. 200m | 1 |  | 0
1.2.12 | Analiza włas- na wycena indy- widualna | Badanie wody pod kątem przydatności do celów spożywczych | kpl. | 1 |  | 0
Razem: Montaż przyłącza wodociągowego | [5 empty] | 0
|  | RAZEM DZIAŁ I A. PRZYŁĄCZA WOD-KAN: |  |  |  | 0
| 45231300-8 | DZIAŁ I B. PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1. | 45122000-8 | Roboty ziemne
1.1.1 | KNR 2-01 0119-01 z.sz. 2.3.3 9902 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie rów- ninnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. | km | 0.175 |  | 0
1.1.2 | KNR AT-11 0101-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 30 |  | 0
1.1.3 | KNR 2-01 0320-03 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych piaskiem 50 cm ponad wierzch rury | m3 | 30 |  | 0
1.1.4 | KNR AT-11 0104-02 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 3.0 m | m3 | 6.4 |  | 0
1.1.5 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 30 |  | 0
1.1.6 | KNR 2-31 0801-05 z.o. 2.13. 9902- 01 | Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 11.25 |  | 0
1.1.7 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 2.5 |  | 0
1.1.8 | KNR 2-31 0109-01 z.o. 2.13. 9902- 01 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 26- 75 pojazdów na godzinę | m2 | 11.25 |  | 0
1.1.9 | KNR 2-31 0801-01 z.o. 2.13. 9902- 01 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 11.25 |  | 0
1.1.10 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 11.25 |  | 0
1.1.11 | KNR 2-31 0312-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 11.25 |  | 0
1.1.12 | KNR 2-31 0312-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 11.25 |  | 0
1.1.13 | Kalkulacja własna wycena indy- widualna | Projekt organizacji ruchu | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem: Roboty ziemne |  |  |  | 0
1.2. | 45231300-8 | Montaż przyłacza kanalizacyjnego
1.2.1 | KNR 2-18 0408-06 | Przewierty o długości do 150 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 110 mm w gruntach kat. III-IV | m | 54 |  | 0
1.2.2 | KNR 2-18 0408-06 | Przewierty o długości do 150 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 160 mm w gruntach kat. III-IV | m | 121 |  | 0
1.2.3 | KNR-W 2-18 0110-04 | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me- todą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm | złącz. | 4 |  | 0
1.2.4 | KNR 2-18 0613-01 | Studnia rozprężna z kręgów betonowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską o głębokości do 3 m w gruncie kat. III | stud. | 1 |  | 0
1.2.5 | KNR 2-18 0901-01 | Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej- trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 250 mm | szt. | 1 |  | 0
1.2.6 | KNR 2-18 0613-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę- bokości 3 m | stud. | 2 |  | 0
1.2.7 | KNR-W 2-18 0706-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 2 |  | 0
|  | Razem: Montaż przyłącza kanalizacyjnego |  |  |  | 0
|  | RAZEM DZIAŁ I B. PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  | 0
| 45231300-8 | DZIAŁ II A. INSTALACJA WODOCIĄGOWA
1.1 | 45122000-8 | Roboty ziemne
1.1.1 | KNR 2-01 0119-01 z.sz. 2.3.3 9902 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie rów- ninnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. | km | 0.68 |  | 0
1.1.2 | KNR AT-11 0101-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym, koparka 0,60 m3 | m3 | 75 |  | 0
1.1.3 | KNR AT-11 0104-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu ty- pu box koparka 0,60 m3 | m3 | 103.68 |  | 0
1.1.4 | KNR 2-01 0320-03 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych piaskiem 50 cm ponad wierzch rury | m3 | 57.4 |  | 0
1.1.5 | kalkulacja in- dywidualna | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody | szt. bud. | 17 |  | 0
1.1.6 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 114.8 |  | 0
1.1.7 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 179 |  | 0
1.1.8 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 5 |  | 0
|  | Razem: Roboty ziemne |  |  |  | 0
1.2 | 45231300-8 | Montaż instalacji wodociagowej
1.2.1 | KNR 2-18 0408-02 analogia | Przewierty o długości do 150 m maszyną do wierceń poziomych rurami 63 mm w gruntach kat. III-IV | m | 133.56 |  | 0
1.2.2 | KNR 2-18 0408-02 analogia | Przewierty o długości do 150 m maszyną do wierceń poziomych rurami 90 mm w gruntach kat. III-IV | m | 478 |  | 0
1.2.3 | KNR 2-18 0408-02 analogia | Przewierty o długości do 150 m maszyną do wierceń poziomych rurami 160 mm w gruntach kat. III-IV | m | 33 |  | 0
1.2.4 | KNR 2-18 0412-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nom. 32 mm w rurach ochronnych | m | 40 |  | 0
1.2.5 | KNR 2-18 0412-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nom. 63 mm w rurach ochronnych | m | 11 |  | 0
1.2.6 | KNR 2-18 0412-01 analogia | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nom. 90 mm w rurach ochronnych | m | 33 |  | 0
1.2.7 | KNR-W 2-18 0109-01 analogia | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. zewnętrznej 63 mm | m | 33 |  | 0
1.2.8 | KNR-W 2-18 0109-03 analogia | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. zewnętrznej 90 mm | m | 45.4 |  | 0
1.2.9 | KNR-W 2-18 0110-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrze- wania czołowego o śr. zewnętrznej do 63 mm | złącz. | 65 |  | 0
1.2.10 | KNR-W 2-18 0110-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrze- wania czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm | złącz. | 8 |  | 0
1.2.11 | KNR-W 2-18 0205-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm z nasuwką | kpl. | 1 |  | 0
1.2.12 | KNR-W 2-18 0205-02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm z nasuwką | kpl. | 2 |  | 0
1.2.13 | KNR 2-18 0315-05 | Hydrant ogrodowy o śr. 25 mm montowany w ziemi | kpl. | 7 |  | 0
1.2.14 | KNR 2-18 0315-05 | Hydrant ogrodowy o śr. 25 mm montowany w studni | kpl. | 7 |  | 0
1.2.15 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m - 1 prób. | 3 |  | 0
1.2.16 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc. 200m | 3.5 |  | 0
1.2.17 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc. 200m | 3.5 |  | 0
1.2.18 | Analiza włas- na wycena indy- widualna | Badanie wody pod kątem przydatności do celów spożywczych | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem: Montaż instalacji wodociągowej |  |  |  | 0
|  | RAZEM DZIAŁ II A. INSTALACJA WODOCIĄGOWA |  |  |  | 0
1 | 45231300-8 | DZIAŁ II B. INSTALACJA ODWODNIENIA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 | 45122000-8 | Roboty ziemne
1.1.1 | KNR 2-01 0119-01 z.sz. 2.3.3 9902 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie rów- ninnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. | km | 0.404 |  | 0
1.1.2 | KNR AT-11 0101-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym, koparka 0,60 m3 | m3 | 52.5 |  | 0
1.1.3 | KNR AT-11 0105-02 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu ty- pu box , koparka 0,60 m3 | m3 | 44.672 |  | 0
1.1.4 | kalkulacja in- dywidualna | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody | szt. bud. | 17 |  | 0
1.1.5 | KNR 2-01 0320-03 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych piaskiem 50 cm ponad wierzch rury | m3 | 17.5 |  | 0
1.1.6 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- | m3 | 35 |  | 0
1.1.7 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 97.2 |  | 0
1.1.8 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 5 |  | 0
|  | Razem: Roboty ziemne |  |  |  | 0
1.2 | 45231300-8 | Montaż instalacji odwodnienia i kanalizacji deszczowej
1.2.1 | KNR 2-18 0408-06 | Przewierty o długości do 150 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 110 mm w gruntach kat. III-IV | m | 367 |  | 0
1.2.2 | KNR 2-18 0408-06 | Przewierty o długości do 150 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 200mm w gruntach kat. III-IV | m | 12 |  | 0
1.2.3 | KNR 2-18 0408-06 | Przewierty o długości do 150 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 315 mm w gruntach kat. III-IV | m | 20 |  | 0
1.2.4 | KNR-W 2-18 0109-03 analogia | Instalacja kanalizacyjna - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. zewnętrz- nej 110 mm | m | 40 |  | 0
1.2.5 | KNR-W 2-18 0109-03 analogia | Instalacja kanalizacyjna - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. zewnętrz- nej 125 mm | m | 4.8 |  | 0
1.2.6 | KNR-W 2-18 0109-03 analogia | Instalacja kanalizacyjna - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. zewnętrz- nej 315 mm | m | 4 |  | 0
1.2.7 | KNR-W 2-18 0513-06 | Przepompownia ścieków deszowych w studni betonowej z kompletnym wyposażeniem wg oferty rynkowej | kpl. | 1 |  | 0
1.2.8 | KNR-W 2-18 0111-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm | złącz. | 12 |  | 0
1.2.9 | KNR-W 2-18 0205-05 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 200 mm z nasuwką | kpl. | 1 |  | 0
1.2.10 | KNR 2-18 0613-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | stud. | 9 |  | 0
1.2.11 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne PVC" o śr. 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt. | 10 |  | 0
1.2.12 | KNR-W 2-18 0517-01 | Studzienki kanalizacyjne z PVC" o śr. 600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym | szt. | 3 |  | 0
1.2.13 | KNR 9-26 0110-02 pz | Odwodnienia liniowe z koryt w prefabrykowanej obudowie żelbetowej z rusztem po- liamidowym o klasie obciążenia B125 | m | 190 |  | 0
1.2.14 | KNR-W 2-18 0706-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 0
|  | Razem: Montaż instalacji odwodnienia i kanalizacji deszczowej |  |  |  | 0
|  | RAZEM DZIAŁ II B. INSTALACJA ODWODNIENIA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |  |  | 0
1 | 45231300-8 | DZIAŁ II C. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 | 45122000-8 | Roboty ziemne
1.1.1 | KNR 2-01 0119-01 z.sz. 2.3.3 9902 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie rów- ninnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych | km | 0.232 |  | 0
1.1.2 | KNR AT-11 0101-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym koparka 0,60 m3 | m3 | 52.5 |  | 0
1.1.3 | KNR AT-11 0105-02 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3 | m3 | 12.288 |  | 0
1.1.4 | KNNR 1 0314-01 analiza indy- widualna | Umocnienie ścian wykopów o szer.do 1.0 m i głęb.do 3.0 m w gruntach nawodnio- nych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic ścianki VL605 S355 Lbr=10,0m z rozparciem górą HEB240 S355, kleszcz obwodowy + dwie rozpory pomiędzy studniami | m2 | 180 |  | 0
1.1.5 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 148.608 |  | 0
1.1.6 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 196 |  | 0
1.1.7 | KNR 2-01 0320-03 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych piaskiem 50 cm ponad wierzch rury | m3 | 17.5 |  | 0
1.1.8 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 196 |  | 0
1.1.9 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 15.8 |  | 0
|  | Razem: Roboty ziemne |  |  |  | 0
1.2 |  | Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej
1.2.1 | KNR 2-18 0408-06 | Przewierty o długości do 150 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 110 mm w gruntach kat. III-IV | m | 223 |  | 0
1.2.2 | KNR 2-18 0408-06 | Przewierty o długości do 150 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 180mm w gruntach kat. III-IV | m | 58 |  | 0
1.2.3 | KNR 2-18 0408-06 | Przewierty o długości do 150 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 200 mm w gruntach kat. III-IV | m | 36 |  | 0
1.2.4 | KNR 2-18 0412-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nom. 110 mm w rurach ochronnych | m | 58 |  | 0
1.2.5 | KNR-W 2-18 0109-03 analogia | Instalacja kanalizacyjna - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. zewnętrz- nej 110 mm | m | 50.5 |  | 0
1.2.6 | KNR-W 2-18 0109-09 analogia | Instalacja kanalizacyjna - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. zewnętrz- nej mm 200 mm | m | 4.8 |  | 0
1.2.7 | KNR-W 2-18 0205-05 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 200 mm z nasuwką | kpl. | 1 |  | 0
1.2.8 | KNR-W 2-18 0111-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm | złącz. | 10 |  | 0
1.2.9 | KNR-W 2-18 0110-09 | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrze- wania czołowego o śr. zewnętrznej 200 mm | złącz. | 10 |  | 0
1.2.10 | KNR 2-18 0613-05 analogia | Zbiornik betonowy monolitycznyo śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 z prefabrykowaną kinetą, rurą spustową Dn 100 ze stali nierdzewnej z zamontowa- nymi szybkozłaczkami Dn 50 i Dn 100 do węży pojazdów asenizacyjnych | stud. | 1 |  | 0
1.2.11 | KNR 2-18 0613-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę- bokości 3 m | stud. | 1 |  | 0
1.2.12 | KNR-W 2-18 0517-01 | Studzienki kanalizacyjne z PVC" o śr. 600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym | szt. | 1 |  | 0
1.2.13 | KNR-W 2-18 0513-06 | Przepompownia ścieków sanitarnych w studni polimerbetonowej z kompletnym wyposażeniem wg oferty rynkowej | [0.5 m] stud. | 1 |  | 0
1.2.14 | KNR-W 2-18 0706-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 3 |  | 0
|  | Razem: Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej |  |  |  | 0
|  | RAZEM DZIAŁ II C. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  | 0
1 |  | DZIAŁ III. SRK
1.1 | KNR 5-26 0202-05 | Montaż wykolejnic pojedynczych | urz. | 4 |  | 0
1.2 | KNR 5-26 0103-06 | Montaż latarń pasów świetlnych; 1 pas | szt. | 4 |  | 0
1.3 | KNR 5-26 0201-01 | Montaż zamków zwrotnicowych trzpieniowych | szt. | 4 |  | 0
|  | RAZEM DZIAŁ III. SRK |  |  |  | 0
1 |  | DZIAŁ IV. DROGA DOJAZDOWA
1.1. | 45111000-8 | Roboty ziemne
1.1.1 | KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902 | Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym. | km | 0.033 |  | 0
1.1.2 | KNNR 1 0201-11 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2.50 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład | m3 | 208 |  | 0
1.1.3 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mecha- nicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 250 |  | 0
1.1.4 | 80 | Nasypy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2.50 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 80 |  | 0
1.1.5 | KNNR 1 0409-03 z.sz. 2.2.2. 9911- 03 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) | m3 | 80 |  | 0
1.1.6 | KNNR 1 0307-01 | Wykopy liniowe pod ławy krawężników o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 3.255 |  | 0
1.1.7 | KNR 4-04 | Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km | m3 | 208 |  | 0
|  | Razem: Roboty ziemne |  |  |  | 0
1.2 | 45233252-0 | Roboty w zakresie nawierzchni ulic
1.2.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (szczegół 1) | m3 | 5.58 |  | 0
1.2.2 | KNNR 6 0109-01 | Warstwa stabilizacji gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą; | m2 | 250 |  | 0
1.2.3 | KNNR 6 0202-01 | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki piaskowo-żwirowej, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie | m2 | 250 |  | 0
1.2.4 | KNNR 6 0401-01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej; | m | 93 |  | 0
1.2.5 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm; | m2 | 184 |  | 0
1.2.6 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 2T ażur, kolor szary, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 184 |  | 0
1.2.7 | KNNR 6 0202-03 | Wypełnienie przestrzeni między kostkami grysem kamiennym | m2 | 184 |  | 0
1.2.8 | KNR 2-21 0218-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim, grubość warstwy 10 cm. | m3 | 6.6 |  | 0
|  | Razem: Roboty w zakresie nawierzchni ulic |  |  |  | 0
|  | RAZEM DZIAŁ IV. DROGA DOJAZDOWA |  |  |  | 0
1 |  | DZIAŁ V. ROBOTY TOROWE
1.1 | Roboty przygotowawcze | Robzbiórki torów i rozjazdów
1.1.1 | KNR 2-01 0119-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym | km | 1 |  | 0
1.1.2 | KNR 2-37 0607-02 TOR NR 14 TOR NR 16 TOR NR 18 | Rozbiórka ręczna torów kolejowych o szynach S 49 na podkładach betonowych z odwiezieniem materiałów na składowisko magazynowe | km | 1.29 |  | 0
1.1.3 | KNR 2-37 0611-02 Rz 17 | Rozbiórka ręczna kolejowych rozjazdów zwyczajnych o skosie 1:9 i promieniu 190m. Szyny S-49. 1 | kpl. | 1 |  | 0
1.1.4 | KNR 2-37 0704-03 | Przewóz szyn kolejowych | km* 100t | 1.264 |  | 0
1.1.5 | KNR 2-37 0704-04 | Przewóz rozjazdów i skrzyżowań toru | km* 100t | 0.091 |  | 0
1.1.6 | KNR 2-37 0704-05 | Przewóz złączek torowych | km* 100t | 0.121 |  | 0
1.1.7 | KNR 2-37 0705-03 | Przewóz podrozjazdnic | km* 100m3 | 0.074 |  | 0
1.1.8 | KNR 2-37 0705-02 | Przewóz podkładów kolejowych betonowych | km* 10000 sz | 0.198 |  | 0
|  | Razem: Rozbiórki torów i rozjazdów |  |  |  | 0
1.2 | Roboty ziemne i wzmocnienie podtorza | Roboty ziemne i wzmocnienie podtorza
1.2.1 | KNR 2-01 0206-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 3759 |  | 0
1.2.2 | KNR 2-01 0506-04 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III | m2 | 8235 |  | 0
1.2.3 | KNR 9-11 0101-02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym | m2 | 9058 |  | 0
1.2.4 | KNCK-7 0501-07 | Kolejowy transport wewnętrzny podsypki na odległość do 1 km. | m3 | 782 |  | 0
1.2.5 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2607 |  | 0
1.2.6 | KNR 2-31 0114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 2607 |  | 0
1.2.7 | KNR 2-31 0114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 2607 |  | 0
|  | Razem: Roboty ziemne i wzmocnienie podtorza |  |  |  | 0
1.3 | Remont i przebudowa nawierzchni torów | Remont i przebudowa nawierzchni torów
1.3.1 | KNR 2-37 0205-01 tor nr 14 tor nr 16 | Układanie toru kolejowego montowanego na budowie na podkładach betonowych o rozstawie normalnym . Szyny S49 o długości 25 m. | km | 0.918 |  | 0
1.3.2 | KNR 2-37 0104-01 | Materiały nawierzchniowe dla toru klasycznego z szyn S49 o długości 25 m. na podkładach betonowych Rozstaw normalny. | km tor. | 0.918 |  | 0
1.3.3 | KNR 2-37 0203-01 | Układanie toru kolejowego montowanego na budowie na podkładach drewnianych o rozstawie normalnym . Szyny S49 o długości 25 m. | km | 0.012 |  | 0
1.3.4 | KNR 2-37 0103-01 | Materiały nawierzchniowe dla toru klasycznego z szyn S49 o długości 25 m. na podkładach drewnianych. Rozstaw normalny. | km tor. | 0.012 |  | 0
1.3.5 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 1029 |  | 0
1.3.6 | KNR 2-31 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1029 |  | 0
1.3.7 | KNR-W 2-02 2203-03 analogia | Wykonanie tacy do mycia składów w formie nawierzchni bezpodsypkowej z prefa- brykowanych płyt żelbetowych. Płyta środkowa. | elem. | 64 |  | 0
1.3.8 | KNR-W 2-02 2203-03 analogia | Wykonanie tacy do mycia składów w formie nawierzchni bezpodsypkowej z prefa- brykowanych płyt żelbetowych. Płyta skrajna. | elem. | 128 |  | 0
1.3.9 | KNR-W 2-02 2203-05 analogia | Tory na elementach prefabrykowanych | m | 190 |  | 0
1.3.10 | KNR 2-37/ GEO 0807- 01 | Spawanie szyn metodą termitową przy użyciu form suchych | spoina | 18 |  | 0
1.3.11 | KNR 2-37 0413-02 | Naprawa toru kolejowego z ciągłą wymianą podkładów drewnianych o rozstawie normalnym na podsypce z tłucznia | szt. | 68 |  | 0
1.3.12 | KNR 2-37 0705-01 | Przewóz podkładów kolejowych drewnianych | km* 10000 sz | 0.007 |  | 0
1.3.13 | KNCK-7 0405-04 analogia | Naprawa toru przez wymianę pojedynczych zniszczonych podrozjazdnic na pod- sypce z tłucznia | m3 | 3.7 |  | 0
1.3.14 | KNR 2-37/ GEO 0701- 03 | Pojedyncza wymiana podkładów strunobetonowych o rozstawie powyżej 60 cm; za- ładunek i wyładunek mechaniczny, podsypka z tłucznia | szt. | 5 |  | 0
1.3.15 | KNR 2-37 0507-04 | Balastowanie rozjazdów zwyczajnych na podsypce z tłucznia przy użyciu podbijar- ki samoniwelującej | m3 | 30 |  | 0
1.3.16 | KNR 2-37 0709-01 | Cięcie szyn S 49 piłą mechaniczną | cięć. | 10 |  | 0
1.3.17 | KNR 2-37/ GEO 0820- 01 analogia | Wybudowanie złącza klejono-sprężonego typ S 49 | złącze | 5 |  | 0
1.3.18 | KNR 2-37/ GEO 0820- 01 | Wbudowanie złącza klejono-sprężonego T-I 6163 mm typ S 49 | złącze | 4 |  | 0
1.3.19 | KNR 2-37/ GEO 0807- 01 | Spawanie szyn metodą termitową przy użyciu form suchych | spoina | 8 |  | 0
|  | Razem: Remont i przebudowa nawierzchni torów |  |  |  | 0
1.4 | Nawierzchnia przejazdów i dróg (ścieżek) technologicznych | Nawierzchnia przejazdów i dróg (ścieżek) technologicznych
1.4.1 | KNR 2-37/ GEO 0811- 04 | Zabudowa przejazdów drogowych - nawierzchnia z płyt żelbetowych (budowa nowego) | m2 | 189 |  | 0
1.4.2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 2090 |  | 0
1.4.3 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2090 |  | 0
1.4.4 | KNR 2-31 0401-01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I- II | m | 1553.79 |  | 0
1.4.5 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 310.758 |  | 0
1.4.6 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m | 1553.79 |  | 0
1.4.7 | KNR 2-31 0511-04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej | m2 | 2090 |  | 0
|  | Razem: Nawierzchnia przejazdów i dróg (ścieżek) technologicznych |  |  |  | 0
1.5 | Odwodnienie podtorza remontowanych i przebudowywanych torów. | Odwodnienie podtorza remontowanych i przebudowywanych torów
1.5.1 | KNR 2-11 0145-07 analogia | Rurociągi drenarskie o śr. 30.0 cm obsypywane żwirem | m | 504 |  | 0
1.5.2 | KNR-W 2-18 0406-03 | Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o śr. nominalnej 300 mm | m | 15 |  | 0
1.5.3 | KNR-W 2-18 0518-01 | Studnie kanalizacyjne systemowe pcv - o średnicy 600 mm | m | 8 |  | 0
1.5.4 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) | m3 | 156 |  | 0
1.5.5 | KNR 2-01 0214-01 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II | m3 | 156 |  | 0
1.5.6 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m | m3 | 106 |  | 0
|  | Razem: Odwodnienie podtorza remontowanych i przebudowywanych torów |  |  |  | 0
|  | RAZEM DZIAŁ V. ROBOTY TOROWE |  |  |  | 0
1 |  | DZIAŁ VI. KOLEJOWA SIEĆ TRAKCYJNA
1.1 |  | Roboty fundamentowo- słupowe
1.1.1 |  | ustawienie słupa trakcyjnego na fundamencie palowym | kpl | 10 |  | 0
1.1.2 |  | ustawienie bramki sieciowej o rozpiętości 33,4 m, słupy krańcowe bramki na 2 fundamentach palowych | kpl | 1 |  | 0
1.1.3 |  | ustawienie bramki sieciowej o rozpiętości od 19,5 m do 24,1 m, słupy krańcowe bramki na 1 fundamencie palowym | kpl | 4 |  | 0
1.1.4 |  | ustawienie słupa trakcyjnego z wysięgiem na dwa tory o długości 6,5 m na 2 fundamentach palowych | kpl | 3 |  | 0
1.1.5 |  | ustawienie słupa trakcyjnego z wysięgiem na dwa tory o długości 10,2 m na 2 fundamentach palowych | kpl | 4 |  | 0
1.1.6 |  | montaż wspornika na pomoście bramki i wysięgu przez dwa tory | szt. | 22 |  | 0
1.1.7 |  | montaż odciągu 35 kN z fundamentem palowym | kpl | 4 |  | 0
1.1.8 |  | montaż odciągu 22 kN z fundamentem palowym | kpl | 4 |  | 0
1.1.9 |  | badanie geologiczne gruntu | szt. | 27 |  | 0
|  | Razem: Roboty funamentowo-słupowe |  |  |  | 0
1.2 |  | Wywieszanie sieci trakcyjnej i uszynienia grupowego
1.2.1 |  | wywieszanie liny uszynienia grupowego AFL 120 | m | 512 |  | 0
1.2.2 |  | wywieszanie liny nośnej Cu 95 | m | 1657 |  | 0
1.2.3 |  | wywieszanie przewodu jezdnego Dpj100 | m | 1657 |  | 0
|  | Razem: Wywieszanie sieci trakcyjnej i uszynienia grupowego |  |  |  | 0
1.3 |  | Podwieszanie sieci trakcyjnej
1.3.1 |  | montaż podwieszenia przelotowego sieci jednodrutowej na prostej | kpl | 21 |  | 0
1.3.2 |  | montaż podwieszenia przelotowego sieci jednodrutowej na łuku | kpl | 8 |  | 0
1.3.3 |  | montaż podwieszenia rozjazdowego sieci jednodrutowej | szt. | 4 |  | 0
1.3.4 |  | montaż podwieszenia uszynienia grupowego na słupie | kpl | 1 |  | 0
1.3.5 |  | montaż podwieszenia uszynienia grupowego na pomoście bramki i wysięgu przez dwa tory | szt. | 9 |  | 0
|  | Razem: Podwieszanie sieci trakcyjnej |  |  |  | 0
1.4 |  | Kotwienia
1.4.1 |  | montaż kotwienia ciężarowego sieci C95-C | kpl | 4 |  | 0
1.4.2 |  | montaż kotwienia liny uszynienia grupowego | kpl | 2 |  | 0
1.4.3 |  | montaż kotwienia środkowego sieci C95-C do słupów | kpl | 1 |  | 0
1.4.4 |  | montaż kotwienia środkowego sieci C95-C do dźwigara bramki | kpl | 1 |  | 0
|  | Razem: Kotwienia |  |  |  | 0
1.5 |  | Osprzęt sieciowy
1.5.1 |  | montaż wieszaka pojedynczego przewodzącego | kpl | 199 |  | 0
1.5.2 |  | montaż odgromnika rożkowego na dźwigarze bramki | kpl | 2 |  | 0
1.5.3 |  | montaż izolatora sekcyjnego w sieci jednodrutowej | szt. | 5 |  | 0
1.5.4 |  | montaż odłącznika sekcyjnego z napędem ręcznym | szt. | 4 |  | 0
1.5.5 |  | wymiana odłącznika sekcyjnego z napędem ręcznym | szt. | 1 |  | 0
|  | Razem: Osprzęt sieciowy |  |  |  | 0
1.6 |  | Połaczenia elektryczne
1.6.1 |  | montaż połączenia elektrycznego dwóch sieci C95-C bezpośrednie | kpl | 4 |  | 0
1.6.2 |  | montaż połączenia elektrycznego sieci C95-C poprzez odłącznik | kpl | 4 |  | 0
1.6.3 |  | montaż odcinka przewodu Cu 185 o długości 3 m na bramce | odc. | 6 |  | 0
1.6.4 |  | montaż połączenia mechanicznego rozjazdu | kpl | 8 |  | 0
|  | Razem: Połaczenia elektryczne |  |  |  | 0
1.7 |  | Uszynienia
1.7.1 |  | montaż uszynienia indywidualnego konstrukcji wsporczej prętem Fe do szyn S60 podwójnego | kpl | 1 |  | 0
1.7.2 |  | montaż uszynienia indywidualnego konstrukcji wsporczej prętem Fe do szyn S49 podwójnego | kpl | 8 |  | 0
1.7.3 |  | montaż dwukierunkowego ogranicznika niskonapięciowego z połączeniem do bliższego toku | kpl | 2 |  | 0
1.7.4 |  | montaż połączenia konstrukcji wsporczej z liną uszynienia grupowego | kpl | 12 |  | 0
1.7.5 |  | montaż uziemienia konstrukcji wsporczej | kpl | 12 |  | 0
1.7.6 |  | pomiar uszynienia grupowego | kpl | 1 |  | 0
|  | Razem: Uszynienia |  |  |  | 0
1.8 |  | Sieć powrotna
1.8.1 |  | montaż połączenia międzytokowego | kpl | 4 |  | 0
1.8.2 |  | montaż połączenia międzytorowego | kpl | 1 |  | 0
1.8.3 |  | montaż sieci powrotnej na rozjeździe pojedynczym za pomocą łączników z kołkami | kpl | 7 |  | 0
1.8.4 |  | montaż sieci powrotnej na rozjeździe krzyżowym podwójnym za pomocą łączników z kołkami | kpl | 1 |  | 0
|  | Razem: Sieć powrotna |  |  |  | 0
1.9 |  | Tablice i malowanie oznaczeń
1.9.1 |  | montaż tablicy ostrzegawczej na słupie | szt. | 8 |  | 0
1.9.2 |  | malowanie tablicy numerowej na słupie | szt. | 27 |  | 0
1.9.3 |  | malowanie białego pasaj na słupie | szt. | 16 |  | 0
|  | Razem: Tablice i malowanie oznaczeń |  |  |  | 0
1.10 |  | Pomontażowa regulacja sieci trakcyjnej
1.10.1 |  | regulacja sieci trakcyjnej jednodrutowej o długości powyżej 750 m | szt. | 2 |  | 0
|  | Razem: Pomomntażowa regulacja sieci trakcyjnej |  |  |  | 0
1.11 |  | Kolizja z infrastrukturą podziemną
1.11.1 |  | lokalizacja i montaż rury ochronnej dwudzielnej na kolidującej linii kablowej | szt. | 6 |  | 0
1.11.2 |  | lokalizacja i usunięcie kolizji z rurą kanalizacyjną | szt. | 2 |  | 0
|  | Razem: Kolizja z infrastrukturą podziemną |  |  |  | 0
1.12 |  | Przejazdy technologiczne
1.12.1 |  | przejazd technologiczny pojazdu szynowego | szt. | 15 |  | 0
|  | Razem: Przejazdy technologiczne |  |  |  | 0
|  | RAZEM DZIAŁ VI. KOLEJOWA SIEĆ TRAKCYJNA |  |  |  | 0
1 |  | DZIAŁ VII. INSTALACJE ENERGETYCZNE
1.1 |  | Demontaż
1.1.1 |  | demontaż linii kablowej YAKY4x25 | m | 250 |  | 0
1.1.2 |  | demontaż linii kablowej YAKY4x120 | m | 20 |  | 0
1.1.3 |  | demontaż słupów oświetleniowych z oprawami i ustojami z utylizacją | kpl | 6 |  | 0
1.1.4 |  | demontaż Sbi | kpl | 2 |  | 0
1.1.5 |  | demontaż ZKP przy słupie nr 41-80 | kpl | 1 |  | 0
1.1.6 |  | demontaż złącza kablowo-pomiarowego półpośredniego | kpl. | 1 |  | 0
1.1.7 |  | demontaż szafy zasilającej | kpl | 1 |  | 0
1.1.8 |  | demontaż linii kablowej 15kV typu RUHAKXS1x120 | m | 612 |  | 0
|  | Razem: Demontaż |  |  |  | 0
1.2 |  | Szafy-zasilająco-rozdzielcze
1.2.1 |  | montaż szafy oświetleniowej SO wg schematu | kpl | 1 |  | 0
1.2.2 |  | montaż w nowym miejscu złącza kablowo-pomiarowego półpośredniego | kpl | 1 |  | 0
1.2.3 |  | montaż szaf ER1/1 - ER7/1 oraz ER1/2 - ER9/2 wg schematu | kpl | 16 |  | 0
1.2.4 |  | montaż uziemień | kpl. | 2 |  | 0
|  | Razem: Szafy zasilająco-rozdzielcze |  |  |  | 0
1.3 |  | Linie kablowe
1.3.1 |  | ułożenie linii kablowej YKXS1x25 | m | 24 |  | 0
1.3.2 |  | ułożenie linii kablowej YKY5x6 | m | 276 |  | 0
1.3.3 |  | ułożenie linii kablowej YKY5x16 | m | 483 |  | 0
1.3.4 |  | ułożenie linii kablowej YAKY4x25 | m | 65 |  | 0
1.3.5 |  | ułożenie linii kablowej YAKY5x35 | m | 615 |  | 0
1.3.6 |  | ułożenie linii kablowej YAKY1x70 | m | 69 |  | 0
1.3.7 |  | ułożenie linii kablowej XzTKMXpw4x2x0,8 mm2 0,6/1kV | m | 54 |  | 0
1.3.8 |  | przełożenie istn. linii kablowej 15kV typu RUHAKXS1x120 | m | 645 |  | 0
1.3.9 |  | mufa kablowa przelotowa 12/20(24)kV | kpl | 6 |  | 0
1.3.10 |  | mufa kablowa przelotowa 0,6/1(1,2)kV | kpl | 1 |  | 0
|  | Razem: Linie kablowe |  |  |  | 0
1.4 |  | Słupy oświetleniowe
1.4.1 |  | montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami wg opisu | kpl | 16 |  | 0
1.4.2 |  | montaż uziemień | kpl. | 5 |  | 0
1.4.3 |  | montaż sterownika nadrzędnego /pulpit operatorski/ w systemie energetyki kolejowej | kpl | 1 |  | 0
1.4.4 |  | montaż korytka DLP wg opisu | m | 12 |  | 0
1.4.5 |  | montaż zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego B/6A | kpl | 1 |  | 0
1.4.6 |  | montaż przewodu zasilającego YDY3x1,5mm2 | m | 12 |  | 0
1.4.7 |  | montaż rur ochronnych gładkościennych przepustowych f110 | m | 103 |  | 0
1.4.8 |  | montaż rur ochronnych gładkościennych przepustowych f160 | m | 12 |  | 0
1.4.9 |  | montaż rur ochronnych karbowanych f110 | m | 23 |  | 0
1.4.10 |  | montaż rur ochronnych karbowanych f50 | m | 36 |  | 0
1.4.11 |  | montaż kanału kablowego dwuotworowego wg opisu | m | 23 |  | 0
1.4.12 |  | badania i pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami | kpl | 1 |  | 0
1.4.13 |  | malowanie słupów w pasy ostrzegawcze wraz z naniesienim strefy ochronnej na dolnej części słupa | kpl | 16 |  | 0
1.4.14 |  | malowanie numeracji na słupach | kpl | 16 |  | 0
|  | Razem:Słupy oświetleniowe |  |  |  | 0
|  | RAZEM DZIAŁ VII. INSTALACJE ENERGETYCZNE |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0